## Plan2
Formulário de Registro de Temperatura
[5 empty] | Código: F 01 POP Genclin 01 |  |  |  |  | Documento relacionado: Pop Genclin 01
Revisão: 0
Local: | [6 empty] | Ambiente / Equipamento: | [16 empty] | Mês: |  |  |  | Ano:
[7 empty] | Patrimônio /Termômetro: | [16 empty] | Limites de Aceitação:
Data | 1º medição |  |  |  |  | 2º medição |  |  |  |  | 3º medição |  |  |  |  | 4º medição |  |  |  |  | 5º medição |  |  |  |  | 6º medição
| Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp. | Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp. | Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp. | Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp. | Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp. | Hora | T. máx. | T. mín. | T. inst. | Resp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Legenda : T. máx.: temperatura máxima em graus celsius / T. mín.: temperatura mínima em graus celsius / T. inst.: temperatura instantânea em graus celsius / Resp.: responsável pelo registro
Formulário de Registro de Temperatura
[5 empty] | Código: F 01 POP Genclin 01 |  |  |  |  | Documento relacionado: Pop Genclin 01
Revisão: 0
Medidas tomadas em caso de temperatura fora do padrão determinado
Data |  | Observações | [23 empty] | Ações foram eficazes?
[26 empty] | Sim ( ) |  |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[27 empty] | Sim ( ) |  | Não ( )
[26 empty] | Sim ( ) |  |  | Não ( )
[26 empty] | Sim ( ) |  |  | Não ( )
[26 empty] | Sim ( ) |  |  | Não ( )
[26 empty] | Sim ( ) |  |  | Não ( )
Critérios para controle de temperatura | [19 empty] | Regras de Monitoramento de Temperatura
Variações de Temperatura Admitidas | [19 empty] | 1. Registrar a temperatura de 4 em 4 horas;
Equipamento |  |  | Mínimo |  | Máximo | [14 empty] | 2. Em caso de temperatura fora do estabelecido:
Ambiente |  |  | 20ºC |  | 24ºC | [14 empty] | 2.1. Tomar ação conforme Plano de Contingência;
Incubadora |  |  | 36,5ºC |  | 37,5ºC | [14 empty] | 2.2. Registrar ação.
Descongelador de Plasma |  |  | 36,5ºC |  | 37,5ºC | [14 empty] | 3. O formulário de monitoramento de temperatura deverá ser acompanhado periodicamente pelo supervisor e assinado ao final de cada mês.
Refrigerador |  |  | 2ºC |  | 6ºC
Freezer |  |  | ≤ -20ºC |  | -
[10 empty] | ___________________________________________________ | [14 empty] | _____/____/_____
[10 empty] | Supervisor Técnico (assinatura e matrícula) | [14 empty] | Data